## Slide 1
Monitoramento de temperatura e umidade em DataCenters
DATACOOLING

## Slide 2
Conheça a equipe
Cauã Ribeiro
Erick Terentowicz
Nicollas Bispo
Raquel De Oliveira
Thiago Biazon
Vitor Ramos

## Slide 3
Um datacenter é um local que armazena e processa grandes
quantidades de dados e informações.
A temperatura ideal de um datacenter deve ser mantida entre
23°C e 27ºC e a umidade ideal deve ser mantida entre 45% e 55%.
Contexto
Geram muito calor durante o processamento e armazenamento
de dados, o que pode causar problemas de superaquecimento e
danificar os componentes internos.
Quando a umidade relativa do ar é elevada, pode causar a
corrosão de equipamentos, danos elétricos e podem interferir no
desempenho do hardware do computador e podem reduzir a vida
útil dos equipamentos.
Problemática

## Slide 4
Proposta de solução
Arquitetura Técnica
Monitorar os dados de temperatura e umidade no ambiente do
datacenter de forma eficiente.
Redução do risco de falhas / mitigar prejuízos.
Aumento da vida útil dos equipamentos.

## Slide 5
Proposta de solução
Arquitetura Técnica - WLAN
Detectar e corrigir rapidamente qualquer variação de temperatura
e umidade antes que ela possa causar danos aos equipamentos.
Melhoria da segurança.

## Slide 6
Site institucional
Tela de cadastro e Login
Dashboard

## Slide 7
Ferramenta de suporte

## Slide 8
Banco de dados

## Slide 9
Conclusão
Agradecimento

## Slide 10
www.datacooling.com
datacooling@gmail.com
Muito
Obrigado
Pela
Atenção!